	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Beneficiar:
UAT STEFAN CEL MARE
Executant:
Proiectant:
ADIGIZ PROJECT SRL
Obiectivul:
INSTALATIE DE INCALZIRE CU CENTRALA TERMICA PE COMBUSTIBIL SOLID (LEMN SI PELETI)  PENTRU GRADINITA STEFAN CEL MARE DIN COMUNA STEFAN CEL MARE, JUDETUL NEAMT
Obiectul:
1 Instalatii termice interioare

	
	

	
	
	
	
	
	

	
	Formular F4
Lista cu cantitatile de utilaje si echipamente tehnologice, inclusiv dotari

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Nr.
Denumirea
U.M.
Cantitatea
Pretul unitar
(fara TVA)
- Lei -
Valoarea
(fara TVA)
- Lei -
Nr.
fisa
tehnica
0
1
2
3
4
5 = 3 X 4
6

	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	

	
	
	   Utilaje si echipamente cu montaj aferente obiectului Instalatii termice interioare
	
	
	
	
	
	

	
	1
	1  Centrala termica lemn-peleti
	buc
	1.00
	
	
	1
	

	
	2
	2  Puffer 2000 l
	buc
	1.00
	
	
	2
	

	
	3
	3  Boiler termoelectric V=200l
	buc
	1.00
	
	
	3
	

	
	4
	4  Kit Cos Fum
	buc
	1.00
	
	
	4
	

	
	TOTAL Utilaje, echipamente tehnologice si functionale care necesita montaj
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	TOTAL Echipamente in 1 Instalatii termice interioare
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Director
Sef proiect
Ofertant
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	Formular generat cu programul
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